ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа оборудования для очистки сточных вод от нефтепродуктов.

| 1. | Наименование предприятия, адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид сточных вод, подлежащих очистке |  |
| 3. | Количество сточных вод, подлежащих очистке |  |
| 4. | Исходный состав сточных вод: |  |
|  | Нефтепродукты, мг/л; |  |
|  | Взвешенные вещества, мг/л; |  |
|  | Иные загрязнения: |  |
| 5. | Краткое описание имеющихся очистных сооружений |  |
| 6. | Вид сброса сточных вод (гор. коллектор, водоем р/х назначения, др.) |  |
| 7. | Возможность использования очищенных вод в оборотном цикле (если есть указать требования к оборотной воде) |  |
| 8. | Наличие существующих зданий и емкостей |  |
| 9. | Требования к составу очищенной воды |  |
| 10. | Наличие на площадке строительства энергоносителей (электроэнергия, теплоносители) |  |
| 11. | Размещение оборудования (в здании, подземное, наземное открытое, в обваловке и т.п.) |  |

В приложениях к опросному листу желательно привести выкопировку из ген. плана места предполагаемого размещения оборудования.

#### Опросный лист заполнил_____________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)

____________ (Контактный телефон)							М.П.