## Лист1
Опросный лист на систему автоматизации
Система управления технологическим процессом:
1.Релейная
2.Программируемый логический контроллер (PLC)
Электроснабжение
1.Система заземления (TN-S, TN-С, TN-С-S)
2.Система электропитания (220 - 380 В)
3.Колличество электроприемников (общее)
а)на 220В.
б)на 380В
4.Диференциальная защита (да/нет)
5.АВР по питанию (автоматический ввод резерва)
Диспетчеризация :
1.По протоколу ModBus RTU / RS-485
2.Релейные дискретные сигналы (сухой контакт)
Перечень контролируемых параметров:
1.Контроль питающего напряжения (обрыв, перекос фаз, выход сети из нормы)
2.Давление в напорных трубопроводах
3.Температура контролируемой среды
4.Работа-останов агрегатов
5.Неисправность агрегатов
6.Ручной-автоматический режим
7.Уровни контролируемой среды (аварийный, рабочий и т.д.)
Алгоритм работы: