Опросной лист для заказа водогрейной котельной

| Наименование организации заказчика: |  |
| --- | --- |
|  | код города |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон контактного лица: |  |
| Требуемые виды работ: |  | проектирование |
|  |  | изготовление |
|  |  | монтаж на объекте |
|  |  | пуско-наладочные работы |
|  |  | сервисное обслуживание |
| Тип котельной: |  | Блочно-модульная |
|  |  | Передвижная |
|  |  | Отдельностоящая (ЛМК) |
|  |  | Пристенная |
|  |  | Крышная |
|  |  | Капитальная |
|  |  | Реконструируемая |
| Вид основного топлива: |  |
| Вид резервного топлива: |  |
| Общая теплопроизводительность (указать тип и мощность котлов) |  |
| Расчетная нагрузка, тепловая МВт: |  | На отопление |
|  |  | На вентиляцию |
|  |  | На ГВС |
| Количество контуров котельной: |  | один |
|  |  | два |
| Требуемое количество котлов: |  | шт. |
| Единичная мощность котла: |  | МВт. |
| Параметры теплоносителя (воды): | давление прямой (Т1) |  | МПа |
|  | давление обратной (Т2) |  | МПа |
| Температурный график: | прямая |  | 0С |
|  | обратная |  | 0С |
| Параметры исходной воды, указать: | жесткость |  | мг-экв/л |
|  | щелочность |  | мг-экв/л |
|  | Ph |  |  |
|  | железо |  | мг/кг |
| Давление холодной воды в водопроводной сети: |  | кгс/см2 |
| Температура холодной воды в водопроводной сети: |  | 0С |
| Водоподготовка: |  | Фильтрация |
|  |  | Обезжелезивание |
|  |  | Умягчение |
|  |  | Химическая деаэрация |
| Удаленность объекта/объектов от котельной: |  | м |
| Давление газа во входящем газопроводе: |  | КПа |
| Необходимость газораспределительного оборудования: |  | ГРУ ГРП, ГРПШ |
| Узлы учета, нужное подчеркнуть: | комер./техн. |  | Газа |
|  | комер./техн. |  | Холодной воды |
|  | комер./техн. |  | Электроэнергии |
|  | комер./техн. |  | Пара |
|  | комер./техн. |  | Дизельного топлива |
| Диспетчеризация: |  | Автоматизированная с обслуживающим персоналом (со вспомогательными помещениями) |
|  |  | Автоматизированная без постоянного обслуживающего персонала с передачей сигналов об аварии через GSM |
|  |  | Автоматизированная с системой диспетчеризации |
| Необходимость дымовой трубы: |  | Да, одна на все котлы |
|  |  | Да, разные на все котлы |
|  |  | Нет |
| Дополнительная информация: |  |
| Опросной лист заполнил, Ф.И.О.: |  |